|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Focos MultiLED** | **Lumen** | **Cobertura** |
| **4x75W MultiLED** | **36900 lm** | **1500 m2** |



Imagen con fines ilustrativos.

**MT55 PRO01**

**Italtower Srl P.Iva 04725890281**

**Via Meucci 5-11, 35028 www.italtower.com**

**Piove di Sacco (PD) – Italy info@italtower.com**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datos de rendimiento** |  |
| **Frequencia nominal** | **50 Hz** |
| **Voltaje** | **230 V** |
| **Potencia nominal** | **/** |
| **Temperatura de funcionamiento** | **-30/+50** |
| **Nivel sonoro** | **0 dB** |
| **Consumo energético** | **Con luces encendidas** |
| **Consumo** | **4x75w =0.3 Kw** |
| **Datos del mástil galvanizado** |  |
| **Altura** | **5.5 m** |
| **Sistema de elevación** | **Manual** |
| **Rotación** | **/** |
| **Resistencia al viento** | **80 Km/h** |
| **Remolque** |  |
| **Remolque** | **Estacionario** |
| **Llantas** | **/** |
| **Sótano** | **/** |
| **Estabilizadores** | **4** |
| **Barnizado** | **/** |
| **Datos de transporte** |  |
| **Dimensión** | **197x37x63** |
| **Peso** | **105 kg** |
| **Su camión** | **A pedido** |



**MT55 PRO01**

**Italtower Srl P.Iva 04725890281**

**Via Meucci 5-11, 35028 www.italtower.com**

**Piove di Sacco (PD) – Italy info@italtower.com**